附件1

混凝土型号：C35

数量：400m³

相关要求：

1、配合比设计：应根据《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55）进行，满足强度、耐久性、工作性等要求。

2、原材料质量标准

（1）水泥：应符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175）等标准。

（2）骨料（砂、石）：应符合《建设用砂》（GB/T 14684）、《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685）等标准，控制粒径、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量等指标。

（3）水：应符合《混凝土用水标准》（JGJ 63）的要求，不得使用含有害物质的水源。

（4）外加剂和掺合料：应符合《混凝土外加剂》（GB 8076）、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596）等标准。