## E01 招标工程量清单封面
E.1：招标工程量清单封面
| 安装工程1 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

## E06 招标工程量清单扉页
E.6： 招标工程量清单扉页
|  | 安装工程1 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) | 0 | 0 | 0 | 0
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： | 0
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间： |  |  |  | 复核时间： | 2024年10月14日

## E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程1 标段： | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分部分项工程费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0304 | 安装:附录D 电气设备安装工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030404017003 | 电动卷帘门电控箱 | 设备成套(距地1.5m设置控制按钮) 距地5.2米安装 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 030404017004 | 局部等电位 | 局部等电位箱 距地0.3M暗装 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | 030404019001 | 普通五孔插座(安全型) 250V 10A | 普通五孔插座(安全型) 250V 10A 距地0.35米安装 | 个 | 17 | 0 | 0 | 0
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 电动卷帘门控制箱 WDZ-YJY-5x4 | m | 72.87 | 0 | 0 | 0
7 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 钢制槽盒CT:150×75 梁下0.2m安装 | m | 19.89 | 0 | 0 | 0
8 | 030411001001 | 镀锌钢管 配管 RC20 WC/CC | RC20 WC/CC | m | 99.3 | 0 | 0 | 0
9 | 030411001003 | 电镀锌电线管 插座配管JDG20-CE/WC | 电线管;JDG20; | m | 355.18 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程1 标段： | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
10 | 030411001004 | 电镀锌电线管 插座配管JDG25-CE/WC | 电线管;JDG25; | m | 12.48 | 0 | 0 | 0
11 | 030411004004 | 配线 插座 WDZ-BYJ-3x4 | 照明 WDZ-BYJ-3x4 | m | 1493.36 | 0 | 0 | 0
12 | 030411004006 | 应急疏散照明 WDZ(B1)N-RYJS-2x2.5 | 应急疏散照明 WDZ(B1)N-RYJS-2x2.5 | m | 101.78 | 0 | 0 | 0
13 | 030412002001 | 工矿灯 | 工矿灯 150W LED 梁下0.2米吊装 采取防坠落措施 | 套 | 20 | 0 | 0 | 0
14 | 030412002002 | 防水防尘吸顶灯 | 防水防尘吸顶灯 LED光源 24W 吸顶安装 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | 030412002003 | 人体感应吸顶灯 1X24W | 人体感应吸顶灯 1X24W 吸顶安装 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
16 | 030412002004 | 安全出口指示灯 | A型、大型 安全出口指示灯 A型,大型标志灯,自带蓄电池, 应急时间90min1W,LED光源, 色温2700K门框上0.2米安装 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程1 标段： | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
17 | 030412002005 | 单向疏散指示灯 | A型、大型 单向疏散指示灯 A型,大型标志灯,自带蓄电池, 应急时间90min 1W,LED光源,色温2700K 距地0.3米安装 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
18 | 030412002006 | 应急照明灯 | A型应急照明灯 A型,自带蓄电池, 应急时间90min3W,LED光源,色温2700K 距地2.5米安装 | 套 | 9 | 0 | 0 | 0
19 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:[#2205]12 4.安装形式:折板支架明敷 | m | 138.95 | 0 | 0 | 0
20 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:利用基础钢筋 3.安装部位:户内 | m | 162 | 0 | 0 | 0
21 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:柱子内两根直径不小于[#2205]16或四根直径不小于[#2205]12的主钢筋 3.安装形式:利用建筑物主筋引下 | m | 57 | 0 | 0 | 0
22 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0310 | 安装:附录K 给排水、采暖、燃气工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程1 标段： | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
23 | 031001006085 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:1.25MPa DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 3.4 | 0 | 0 | 0
24 | 031001006086 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:1.25MPa DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 8.48 | 0 | 0 | 0
25 | 031001006087 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:1.25MPa DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 2.28 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程1 标段： | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
26 | 031004003005 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式 中档 3.组装形式:单嘴 冷水 4.附件名称、数量:铜镀铬水龙头1个、洗脸盆排水附件1套 5.其他:参见国家标准图集09S304 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器（中档） 下排 3.组装形式:高水箱 4.附件名称、数量:蹲式大便器排水附件1套、水箱及冲洗管等冲洗附件1套，自带存水弯 5.其他:参见国家标准图集09S304 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池 2.规格、类型:落地式 540×450 3.材质:陶瓷 5.附件名称、数量:拖布池塑料排水栓1套，不锈钢水龙头1个、存水弯 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室内污废水管 DN100UPVC排水管 2、胶粘剂承插粘接 | m | 3.5 | 0 | 0 | 0
30 | 031001006002 | 塑料管 | 1、室内污废水管 DN75UPVC排水管 2、胶粘剂承插粘接 | m | 5.2 | 0 | 0 | 0
31 | 031001006005 | 塑料管 | 1、室内污废水管 DN50UPVC排水管 2、胶粘剂承插粘接 | m | 4.2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程1 标段： | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
32 | 031001006004 | 塑料管 | 1、雨水排水 DN100承压PVC塑料管 2、胶粘剂承插粘接 | m | 10.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | (盖章)
|  |  | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：安装工程1 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
|  |  |  | 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
|  |  |  | 0 | 0 | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:安装工程1 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程1 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 0 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  | 0 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  | 0 | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  | 0 | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 | 0 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  | 0 | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0